粪便DNA纯化试剂盒说明书

产品组成

| 粪便DNA纯化试剂盒 Cat. No. | 5次样品 4101005 | 50次制备 4101050 | 250次制备 4101250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核酸纯化柱 2 ml离心管 蛋白酶K贮存液 Buffer S Buffer ST Buffer SL Buffer WA（浓缩液） Buffer WB（浓缩液） Buffer TE 说明书 | 5个 5个 120 µl 4 ml 4 ml 1.2 ml 1.9 ml 1.5 ml 1.2 ml 1份 | 50个 50个 1.2 ml 35 ml 32 ml 12 ml 12 ml 9.5 ml 12 ml 1份 | 250个 250个 1.2ml×5 175ml 160ml 60ml 56ml 50ml 60ml 1份 |

产品储存

- 蛋白酶K贮存液请置于-20℃贮存。

- 其他试剂与物品如果储存于室温（15~25℃），可在两年内保持使用性能无明显变化；如果将产品储存于2~8℃，可延长产品的有效期至两年以上（2~8℃储存的产品使用前应先产品恢复到室温后再使用）。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

本产品适合从180~220 mg新鲜的或者是冷冻贮藏的人或动物粪便中分离总DNA。被溶解的粪便中的人或动物的基因组DNA、病毒DNA、细菌及寄生虫DNA均可结合到核酸纯化柱上，降解的蛋白与PCR抑制物则被过滤除去，基因组DNA经Buffer WA和Buffer WB洗涤后，用Buffer TE洗脱，即可用于各种分子生物学实验。

用户需自备的试剂与物品

- 无水乙醇

- 1.5ml离心管和2 ml离心管（某些国产2 ml离心管95℃水浴时管盖会爆开，请选择合适的2 ml离心管。）

- 移液器吸头（为避免样品间的污染，请选用含有滤芯的移液器吸头）

- 一次性手套及防护用品和纸巾

- 台式小量离心机（可配离心1.5ml离心管和2ml离心管的转子）

- 水浴锅和旋涡震荡器

使用前准备

  - 如果离心机有制冷功能，请将温度设置到25℃。

  - 将水浴锅温度设置到70℃和95℃，并将Buffer ST和Buffer TE在70℃温育。

  - 根据试剂瓶标签上的指示在Buffer WA和Buffer WB中加入无水乙醇，并在标签的方框中打勾作好“乙醇已加”的标记。

操作步骤：

* 新鲜收集的粪便样本应及时放到-20℃或更低的温度贮存。即使室温放置2-3小时的粪便（人粪便），提取的DNA后也会观察到有降解现象；如果放置的时间更长，提取的DNA可能降解非常严重，甚至观察不到电泳可见的DNA条带。

    - 用自备的2 ml离心管称取180~220 mg固体粪便；如果粪便呈液态，则直接吸取200 µl粪便。

    - 加入600 µl Buffer S，盖上管盖。旋涡振荡直至粪便充分散开，无大块颗粒存在。

    - 加入600 µl Buffer ST，盖上管盖，混合均匀，95℃ 水浴5分钟。

* 如果仅需要检测肠道细胞DNA或者粪便中的革兰氏阴性细菌的DNA，则仅需70°C 水浴5分钟。

    - 12000 rpm 离心1分钟。

    - 吸取20 µl蛋白酶K贮存液，加入到一个1.5 ml离心管管底。

    - 吸取200 µl步骤4中的离心上清加入到该1.5 ml离心管中。

    - 加入200 µl Buffer SL，旋涡振荡约15秒混匀。将离心管置于70℃水浴10分钟。

    - 加入200 µl无水乙醇，温和地翻转4~6次混和均匀。低速离心数秒使管盖上的溶液沉降到管底。

    - 吸取步骤8中的混合液加入到核酸纯化柱中（核酸纯化柱置于2ml离心管中），盖上管盖，12000 rpm 离心30秒。

* 注意不要将溶液沾到纯化柱管口的边缘上，以免后续的洗涤步骤不能洗净纯化柱。

    - 弃2ml 离心管中的滤液，将核酸纯化柱置回到2ml 离心管中，在核酸纯化柱中加入500 µl Buffer WA, 盖上管盖，12000 rpm 离心30秒。

* 确认在Buffer WA中已经加入无水乙醇。

* 滤液无须彻底弃尽，如果要避免粘附在离心管管口的滤液对离心机的污染，可将2ml 离心管在纸巾上倒扣拍击一次。

    - 弃2ml 离心管中的滤液，将核酸纯化柱置回到2ml 离心管中，在核酸纯化柱中加入600 µl Buffer WB, 盖上管盖，12000 rpm 离心30秒。

* 确认在Buffer WB中已经加入无水乙醇。

    - 弃2ml 离心管中的滤液，将核酸纯化柱置回到2ml 离心管中，14000 rpm 离心1分钟。

* 如果离心机的离心速度达不到14000 rpm，则用最高速离心2分钟。

* 请勿省略该步骤，否则可能因所纯化的核酸中混有乙醇而影响后续的PCR效果。

    - 弃2ml 离心管，将核酸纯化柱置于一个洁净的1.5 ml 离心管中，在纯化柱的膜中央加入80~150 µl 70℃温育的Buffer TE，盖上管盖，室温静置1分钟，12000 rpm 离心30秒。

* 如果离心机没有防泄漏的盖子，请将离心条件改为8000 rpm离心1分钟，以免管盖脱落而损伤离心机。

    - 弃纯化柱，洗脱的DNA可立即用于各种分子生物学实验；或者将DNA储存于-20℃备用。